## Sheet1
景东县人民医院2022年上半年医疗设备采购清单及征询会召开时间表
序号 | 设备名称 | 数量 | 基本需求（供参考，提供设备性能最好优于基本需求，或有达到需求的相似技术） | 召开时间 | 备注
1 | 机械辅助排痰仪 | 1台 | 新生儿及儿童适用（最好1月到14岁），机械辅助排痰仪，需配各个型号马甲，满足科室要求的话后续还会采购。 | 6.30日上午8点半-11点半
2 | 男性性功能康复治疗仪 | 1台 | 治疗勃起功能障碍，注液和排液独立水路单向排放，且与人体接触部分可一次性使用，更有效预防交叉感染。集电极穴位治疗、负压治疗等多种治疗功能为一体。
3 | 尿动力学分析仪 | 1台 | 1.满足YY0505-2012医用电气设备1,2部分；2.主要对下尿路功能检查，检测项目：尿流率，充盈期膀胱压，同步尿动力检测，压力/流率分析，尿道功能测定，膀胱顺应性分析，漏尿点分析等；3.各种展示曲线。
4 | 全自动生殖道分泌物分析仪 | 1台 | 需报设备及耗材价格，仪器能自动吸样、加样、自动检测检测女性生殖系统炎症及判读等 | 6.30日下午2点半-5点半
5 | 磁微粒化学发光分析仪 | 1台 | 需报设备及耗材价格，主要能检测90%以上自身抗体项目、全程自动化检测、结果精准可靠等
6 | 全自动血细胞分析仪 | 1套（2台） | 需报设备及耗材价格，五分类全自动血细胞分析仪、检测结果精准可靠、自动化流水线等 | 7.1日上午8点半-11点半
7 | 多功能血液溶浆机 | 1台
8 | 医用电动床 | 4台 | ICU用电动多功能病人护理床，多功能、耐用。 | 7.1日下午2点半-5点半
9 | 麻醉机 | 1台 | 可选PCV和PSV模式，七氟烷挥发罐 | 7.4日下午2点半-5点半 | 纸质资料可以做一起汇报
10 | 麻醉机（低配） | 1台 | 可选PCV和PSV模式，七氟烷挥发罐
11 | 蓝牙体重秤 | 1台
12 | 眼底激光仪 | 1台 | 用于眼底病治疗，特别是糖尿病视网膜病变及视网膜静脉阻塞，需准确性及稳定性都需要特别高的要求 | 7.5日上午8点半-11点半
13 | 耳鸣治疗仪 | 1台 | 耳鸣耳聋患者较多，适应人群较多
14 | 电子纤维喉镜 | 1台 | 操作方便、高清成像、图像清晰。
15 | 轮转式切片机 | 1台 | 切片方式：至少半自动轮转，切片厚度：0.5-100μm，粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片，可归零的切片以及厚度计数功能，剩余进样距离可提示，废屑槽可拆卸，最好有抗静电功能及磁力吸附功能，方便清洁废屑， | 7.5日下午2点半-5点半
16 | 自动组织脱水机 | 1台 | 全密闭自动组织脱水机，容量≥300个包埋盒，蜡缸温度：40-65℃，有试剂管理系统，全中文操作用户界面，所有试剂缸均可拆卸清洗
17 | 胰岛素泵 | 4台
18 | 周围血管检测仪 | 1台 | 糖尿病周围血管病变筛查，下肢血管ABI、TBI、节段压筛查工具，血液波形、数据采集分析，自动化操作等。 | 7.6日上午8点半-11点半
19 | 数字震动感觉阈值检查仪 | 1台 | 糖尿病周围神经病变定量检查工具，评价神经病变发生风险的等级评估。震动觉功能性检测，配备有痛觉、凉温觉、触觉、跟腱反射定性检测等。 | 7.6日下午2点半-5点半
20 | 神经血管治疗仪 | 4台 | 集红光、激光红外线治疗为一体，治疗糖尿病患者血管神经病变引起的疼痛、麻木等。同时也有助于改善肢体血液循环、组织修复免疫修复等。
21 | 心率变异检测仪 | 1台
22 | 骨密度测定仪 | 1台 | 双能X线骨密度测量仪 | 7.7日上午8点半-11点半
23 | ICU病人心电监护仪 | 4台 | ICU用多功能心电监护仪 | 7.7日下午2点半-5点半
24 | 普通心电监护仪 | 按需 | 各科室常规使用
25 | 注射泵 | 按需 | 分别报单通道和双通道的报价。 | 7.8日上午8点半-11点半 | 纸质资料可以做一起汇报
26 | 输液泵 | 按需 | 精准控制输液速度
27 | 呼吸机 | 1台 | 辅助和控制呼吸，保证患者重要器官供氧，排除过高二氧化碳储留，改善患者呼吸衰竭，支持有创/无创通气。 | 7.8日下午2点半-5点半
注意：参加征询会的公司务必提前30分钟到达医院签到,若有不参与项目请尽快发邮箱通知景东县人民医院设备科，谢谢！