## 2023医疗设备采购征询会清单
景东县医院2023年医疗设备采购征询会清单
序号 | 科室 | 采购项目名称 | 功能需求 | 数量 | 单位 | 最高限价，能提供质优价廉产品为优（万元） | 最高预算金额（万元） | 征询会报名设备（请勾选）
1 | 骨科.颌面外科 | 双极双路射频脉冲 | 用于临床的疼痛缓解，远期疗效好，安全可行，效果优于任一单一方法。 | 1 | 台 | 33 | 33
2 | 神经外科 | 多功能型手术头架及附件 | 在开颅手术中，用于固定患者头部，保证手术安全完成，需与手术床能配套使用。 | 1 | 套 | 6 | 6
3 | 普外科 | 乳房活检与旋切系统 | 1）超声，钼靶或CT引导下的乳腺肿物切除；2）乳腺恶性肿瘤的大样本活检；3）新辅助疗效判定；此设备报价不包括便携式超声机的价格 | 1 | 台 | 65 | 65
4 | 普外科 | 放射性粒子计划系统及配套工程 | 又称体内伽马刀，是肿瘤近距离放射治疗的一种，利用TPS治疗计划系统重组肿瘤的三维心态，精确射击放射性粒子植入的位置、数量、并结合人体解剖，设计植入路线，通过完全密封的放射源发射出持续低剂量的γ射线使肿瘤组织接受最大量的持续照射，同时周围正常组织不受损伤或仅有微小损伤，真正实现肿瘤的适形放疗。 | 1 | 台 | 112 | 112
5 | 普外科 | 体腔热灌注治疗机 | 用于恶性肿瘤胸腹腔或胸腹膜转移的癌性胸腹水的热物理治疗及恶心肿瘤根治术后，减少术后腹膜种植转移和肿瘤复发的常规治疗。 | 1 | 台 | 82 | 82
6 | 普外科 | 微波消融治疗机 | 对直径3cm以下肿瘤有良好效果，更适用于直径大于3cm尤其是大于5cm以及临近大血管的肿块。适用于1）不能完全切除，或切除风险较大的原发性病灶；2）心肺肝肾功能不全，体质过弱，不宜手术的患者；3）晚期患者延长生命提高生存质量的姑息性治疗；4）术后复发、转移性癌灶、多发癌灶的患者；5）因各种原因拒绝外科手术的患者。 | 1 | 台 | 62 | 62
7 | 口腔科 | 超声骨刀 | 用于口腔颌面外科及牙种植术等与颌骨相关的手术，能够大大减少骨损伤，为开展各类口腔新技术提供 | 1 | 台 | 8 | 8
8 | 口腔科 | 牙科综合治疗椅 | 用于牙科综合治疗 | 2 | 台 | 9 | 18
9 | 消化、内分泌科 | 超声胃镜 | 将微型超声探头靠近病灶，直接观察消化道黏膜表面的病变还可以通过超声探头对病变部位进行扫描，直接观察消化道黏膜及黏膜下病变；内窥镜用超声争端设备可以进行火箭，如果是恶性肿瘤可以判断消化管壁的浸润深度、大小，同时判断是否有周围淋巴结转移；内窥镜用超声争端设备不仅能得到人体消化道壁的表层图像，还能同时得到周围器官的断层图像。可广泛用于消化道癌症、肺癌、膀胱癌等人体腔道内肿瘤的争端以及影像引导治疗。 | 1 | 套 | 100 | 100
10 | 消化、内分泌科 | 十二指肠镜 | 电子十二指肠镜广泛应用于肝、胆、胰系统疾病的诊断与治疗。诊断方面，如胆管结石、胆管狭窄和畸形、胆囊和胆囊管病变，以及以男性腹痛的鉴别诊断。可开展十二指肠镜胆胰管逆行造影（诊断性ERCP）与逆行治疗（治疗性ERCP）多项手术。 | 1 | 套 | 58 | 58
11 | 血透室 | 血液透析机1 | 用于血液透析治疗 | 1 | 台 | 15 | 15
12 | 血透室 | 血液透析机2 | 用于血液透析治疗 | 1 | 台 | 19.8 | 19.8
13 | 血透室 | 远红线治疗仪 | 用于内瘘术后护理 | 1 | 台 | 5 | 5
14 | 血透室 | 集中供液浓缩透析液系统 | 能够自动化配液，减少工作量，降低用水量与人员成本，避免细菌污染或细菌超标，符合感染控制管理制度要求 | 1 | 台 | 35 | 35
15 | 妇科 | 臭氧治疗仪 | 用于治疗阴道炎、外阴白斑、宫颈炎 | 1 | 台 | 10 | 10
16 | 妇科 | 宫腔镜系统 | 用于检查及治疗，带照明系统、膨宫或灌注系统、冷刀、4K成像系统、刨削动力系统、电切系统、图文工作站 | 1 | 套 | 140 | 140
17 | 妇科 | 直视人流设备 | 做人流用设备，附带的耗材，也需进行报价 | 1 | 台 | 3.8 | 3.8
18 | 妇科 | 电子阴道镜 | 用于阴道检查宫颈病变、宫颈癌筛查等 | 1 | 台 | 8.5 | 8.5
19 | 呼吸与危重症医学科 | 床旁简易肺功能 | 用于肺功能检查，简易肺功能仪，方便携带 | 1 | 台 | 5 | 5
20 | 泌尿外科.男科 | 电生理治疗系统 | 适用于男性慢性盆腔疼痛、局部血液循环不良、男性盆底神经肌肉功能不良、下尿路症状群，包含男性性功能障碍、下尿路综合征、盆腔疼痛综合征、勃起功能障碍、早泄、尿频、尿急、尿不尽、前列腺术后尿失禁、慢性盆腔炎、附睾丸炎、精索静脉曲张等。可制定详细的个性化治疗计划，可添加、管理及编制治疗计划，能够实现电生理的个性化、精准化治疗，能明显减轻患者的痛苦，目前在临床上有许多患者需要解决这些难言之痛。 | 1 | 台 | 20 | 20
21 | 泌尿外科.男科 | 超声刀 |  | 2 | 台 | 25 | 50
合计 |  | 856.1
注：以上设备的功能需求供参考，提供功能与临床疗效近似的产品也可以参与征询会
填报时间 |  |  |  | 报名公司（加盖公章）