## Sheet1
景东县医院医用空气加压氧舱及机房建设项目征询会需求表
科室 | 采购项目名称 | 功能需求 | 数量 | 单位 | 报价 （万元） | 备注
神经内科 | 医用空气加压氧舱采购项目 | 1.人数：治疗舱16人，过渡舱4人。 2.氧舱结构形式：双舱四门式舱体。 3.平底形加压氧舱，无需下挖地下室。 | 台 | 1 |  | 包括相关设备和材料的采购、安装、调试、试运行、检测验收、技术培训及售后服务等。
|  | 1.空气加压氧舱的机房建设。 | 项 | 1 |  | 机房建设可以到现场勘查，到医院联系设备科或后勤基建科。