## Sheet1
景东县基层卫生单位相关建设项目所需设备产品需求征询
建设项目 | 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 参考参数，提供功能用途相近的设备也可以（请做附件） | 单价（元） | 品牌型号 | 备注
标准化慢病诊疗专科建设项目 | 1 | 24小时动态血压监测仪 | 11 | 1、数据连接：USB数据线、蓝牙 2、脉率准确性：±2BPM 3、数据储存器：闪存储存高达999个读数 4、测量范围： 收缩压：30 ～ 254 mmHg，舒张压：10 ～ 220 mmHg
| 2 | 便携式全自动多功能检测仪 | 3 | 1、检测标本 全血血浆血清或者尿液，检测肝肾功、心梗三项等类似血生化仪 2、分析方法 终点法速率法酶法酶动力法凝固法胶乳免疫比浊法等 3、耗材报价
| 3 | 便携式血脂检测仪 | 3 | 1、检测血脂 2、耗材报价
| 4 | 超声骨密度筛查仪 | 4 | 1、准确评估骨骼的健康状况 2、计算参数齐全： 成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI) 儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB)、身高预测、肥胖度，BMI指数
| 5 | 尿常规分析仪 | 1 | 尿常规分析
| 6 | 心电图机 | 6 | 1、导联：12导联同步采集、显示、打印。 2、可存储回放病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。
| 7 | 心电图机 | 1 | 1、采集方式：18导联同步采集、显示、打印。 2、可存储回放病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。
| 8 | 眼底照相机（糖尿病视网膜病变筛查） | 4 | 1、免散瞳，便携式 2、传感器分辨率 1200万像素 3、光学分辨率 ＞60lp/mm 4、拍照方式 抖动检测+自动对焦+自动/手动抓拍
| 9 | 血细胞分析仪 | 2 | 1、血常规分析，检测原理 白细胞分类：采用半导体激光(三角度)流式细胞技术,并结合细胞化学染色法，通过双通道实现白细胞五分类 白细胞/嗜碱性粒细胞计数、红细胞和血小板计数：阻抗法 HGB:比色法，无氰化物试剂 CRP:胶乳增强免疫散射比浊法 2、检测项目 血常规报告参数：25项，WBC、Neu#、Lym#、Mon#、Eos#、Bas#、Neu%、Lym%、Mon%、Eos%、Bas%、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-SD、RDW-CV、PLT、MPV、PDW、PCT、P-LCR、P-LCC 特定蛋白参数：包含常规CRP、Hs-CRP、全程CRP 研究参数：6项，包括ALY#、ALY%、LIC#、LIC%、NRBC#、NRBC% 3、检测速度：血常规≥90 样本/小时
| 10 | 低速离心机 | 1 | 分离血浆
| 11 | 感觉阈值检测仪 | 2 | 1、振动电路测试范围：0-50V/2、振幅微调精度≤0.1 V；误差≤±10%。 2、振幅微调精度≤0.1 V；误差≤±10%。 3、振动加速度峰值范围: 0-11.4m/s2连续可调，误差≤±15% 4、具有自动和手动检测模式，通过微米级震动刺激探头无痛性的测量人体各部位生物震动感觉阈值。自动检测模式实现震幅自动增强刺激，结果自动误差校准。
| 12 | 动脉硬化检测仪 | 2 | 1、检测参数（包括但不限于）：DIA(舒张压)(四肢)、HR(心率)、PEP(射血前期)、SYS(收缩压)(四肢)、ECG(心电波形)、UT(脉波上行时间)、PP(脉压差)(四肢)、PCG(心音波形)、PVR(脉搏体积记录)、%MAP(平均动脉压)、ET/PEP(射血指数)、AI(反射波增强指数)、STI(收缩时间间隔) 、ET(射血时间) 、BMI(体质指数)、ABI(踝臂指数)、BAI(臂踝指数)、baPWV（踝臂脉搏波传导速度） 2、3.标配特殊参数：RB SYS、LB SYS、R-BAI、L-BAI、R-ABI、L-ABI，体现外周动脉趋势图 3、标配心率变异功能，包括：R-R间隔均值、R-R间隔标准差、R-R间隔平均值、HR平均值、CVRR、R-R直方图、R-R趋势图、心电图判断心血管自主神经功能
| 13 | 糖化血红蛋白检测仪 | 3 | 辅助糖尿病筛查诊断
| 14 | 肺功能仪 | 1 | 检测肺功能
心脑血管救治站建设项目 | 15 | 便携式血液分析仪 | 2 | 1、检测项目：21 项参数： WBC、Lym#、Mid#、Gran#、Lym%、Mid%、Gran%、RBC、 HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-CV、RDW-SD、PLT、MPV、PDW、PCT、P-LCR、 P-LCC 2、直方图：WBC 直方图、RBC 直方图、PLT 直方图。 3、样本量：全血： ≤9ul；末梢全血： ≤9ul；预稀释： ≤20ul。 4、质控模式：具有 L-J、X-B 两种质控模式，能够自动绘制质控图。
| 16 | 便携式转运呼吸机 | 4 | 1、基本要求：维持呼吸功能，配合气管插管給氧，便于患者转运到上级医院救治 2、通气模式：CMV、A/C、SIMV、SIGH、SPONT等
| 17 | 床旁监护仪 | 3 | 1、便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 2、彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600 3、标配3/5导心电； 4、具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能； 5、27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等 6、具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况 7、具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值
| 18 | 多功能抢救床 | 3 | 1、用于抢救患者，具有调节床体变换高低位置的功能 2、平车面采用ABS工程注塑料一次吹塑成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作 3、护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。平车面分体设计，背部起背采用气弹簧式起背，背部起升0-70°±5°，操作简便，可单手操作
| 19 | 作业活动评测工具 | 2 | 参考规格(cm)：180×98×97 后操作面板：（参考）97×33（长×宽）cm 操作面板调节范围：46cm～81cm 材质：板材为环保免漆多层板，厚度18mm；脚轮尺寸为4寸； 组件：立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成
| 20 | 救护车 | 2 | 新款江铃福特全顺汽油转运型救护车（汽油版）
| 21 | 救护车 | 2 | 新款江铃福特全顺柴油转运型救护车（柴油版）
基层中医馆和康复科建设 | 22 | 超短波治疗 | 2 | 1、输出功率：分 20W、30W、40W、50W 四档可调，50W 最大，误差±20% 2、输出模式：连续波输出 3、输出电极：3 种五官部位专用圆形硅胶电极板，大、中、小各一对 4、符合医保收费标准（超短波短波治疗）
| 23 | 微波治疗 | 1 | 1、微波频率:2450士30MHz 2、输出功率:治疗0~100W可调；理疗0~40W可调 3、专用磁控管，输出更稳定，使用寿命更长
| 24 | 超声波治疗 | 1 | 1、触摸屏显示 2、电致孔脉冲 由 5 个占空比为 1:1 的方波组成 3、电脉冲：若干个周期为 10ms±0.5ms 的脉冲群组成,频率为 0.4Hz-6HZ;
| 25 | 低频脉冲电治疗 | 1 | 符合医保收费标准（低频脉冲电治疗）
| 26 | 双头净烟艾灸仪 | 1
| 27 | CPM关节康复器 | 1 | 1、显示指标 a）显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级； 2、座椅和把手调节 a)调节座椅前后可以移动，由前向后调节范围：手动调节，分多个个锁定位置，每相邻两位置之间间隔25mm，允差±1mm；向后移动时，座椅高度会自动向上升高0～40mm，允差±5%； b)把手长度可调，调节范围0～400mm，允差±5%； c)座椅可以分别向左或者向右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。
| 28 | 牵引床 | 1 | 1、数码管实时显示牵引时间、牵引力度、持续牵引时间及间歇时间，完成自动牵引，具有牵引力实时监测功能 2、牵引力自动补偿功能，过力保护系统 3、配备双核处理芯片，颈椎牵引、腰椎牵引同时工作互不干扰，具有独立的操作系统 4、具有间歇式牵引、间歇式上阶梯牵引、间歇式上下阶梯牵引、反复式上阶梯牵引、反复式上阶梯牵引、反复式上下阶梯牵引、持续式牵引、持续式下阶梯牵引等，八种不同的牵引模式
| 29 | 立体动态干扰电 | 1 | 1、两路中频加透热输出，两路离子导入输出，一路干扰电输出 2、电极板温度范围：38~55℃，分6档可调 3、治疗时间已在处方中，治疗时间结束，停止输出，并有声音提示
| 30 | PT床 | 1 | 规格：约190×122×48cm 用途：用于治疗师对患者进行 PT 治疗时用床
| 31 | 平衡杆训练器 | 1 | 规格：约335×85×78~122cm，矫正板坡度15° 用途： 借助上肢帮助进行步态训练，矫正足内、外翻。髋外展增强行走的稳定型， 适合于骨关节，神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 备注：平衡杠的高度、宽度可调节，矫正板可互换使用。
注：可以报名其中一个设备或几个设备，报名时仅填写所报设备的报价，其他不报的设备空白不予以报价即可。
填报时间：
联系人及联系方式：
报名公司名称 （加盖公章）：