## 妇女儿童多媒体分诊导医系统方案清单
妇女儿童多媒体分诊导医系统方案清单
编号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
一、软件部分
1 | 分诊台管理客户端软件 |  |  | 1.可以对特殊患者进行就诊调号（顺序的调整），比如：老年人、军人、残疾人等 2. 支持对检查、复诊、过号患者的排队优先或滞后的设定； 3.支持“绿色通道”服务，且不影响当前正常排队队列； 4、可实现当前所有就诊患者队列状态显示及检索，包括：等候队列、已就诊队列、专家号队列、普通号队列、过号队列等； 5、 可查询统计当天实时或某一时间段内就诊情况，包括诊区内当天各候诊队列的候诊人数、已就诊人数，医生工作时长等信息； 6、支持签到操作：通过分诊台护士刷卡、扫描、检索患者信息等可对患者进行签到； 7、通过分诊台护士操作可将A医生的患者转到B医生的队列中； 8、外接打印机，签到后的患者可打印队列号票； 9、支持复诊手动添加患者信息进入队列，并进入医生队列； 10、可语音合成播报叫号信息和文字广播信息，通过多媒体控制盒或液晶一体机输出播报语音； 11、支持按科室、医生划分患者队列供护士查看，包括未签到、已签到、已就诊，并统计各个队列的实时人数； 12、提供分诊台管理客户端软件著作权，需提供厂家出具的相关有效证明文件。 | 1 | 套
3 | 医生叫号器软件 |  |  | 1.医生以对应的ID号登录，支持HIS用户名登录，方便医生记忆； 2.在医生工作站上显示的对话框简单，可随意拖动或者可嵌入HIS系统操作界面内，不影响医生对HIS系统页面的操作； 3.支持医生用鼠标点击按钮即实现动作：按钮包括下一个、停诊、过号； 4.诊室屏显示医生的停诊和就诊状态； 5.虚拟叫号器软件可根据医院要求自由选择顺序呼叫、选择呼叫等模式； 6.支持医生转诊，转诊给其他医生； 7.支持同一个医生多队列之间的叫号规则设定； 8.支持设置快捷键呼叫； 9.支持靠边隐藏，方便医生操作； 10.支持提供HIS、PACS、LIS接口，方便医生一次登录； 11.当医生停诊时，可切换显示其他宣传信息，如文字，图片，视频等通过轮播，滑动等方式显示； 12.独立客户端支持单点登录功能，his工作站登录后，调用对应程序包与参数，自动打开客户端，无需医生再次打开与密码输入。 提供医生叫号器软件的软件著作权，需提供厂家出具的相关有效证明文件。 | 17 | 个
分项小计： | [7 empty] | 0
二、硬件设备
2 | 22寸诊室屏 |  |  | 安装在医生诊室门口，用于显示当前患者就诊信息。22寸原装液晶面板,高可靠性:7*24小时运行保证,使用寿命可达50000小时以上；分辨率：≥1920*1080，亮度：≥250cd/m² ；对比度：1000:1;视角：≥178；功耗：≤35W；安卓系统，内存≥1G;存储≥8G;外置高强度防划伤钢化玻璃，无需额外的保护措施； ★外观设计精致要求做到安装后线材无外漏且边框≤18MM,适合横立式任意调整安装； ★硬件产品通过国家强制性产品质量认证，需提供厂家出具有效证明文件并加盖鲜章； ★屏幕具有防盐雾性质，使用5%NaCl溶液，经过不低于24小时的喷雾过程，屏幕玻璃板外观没有变化，需提供第三方检测中心出具的检测报告并加盖鲜章； ★显示终端具有防尘性质，采用抽负压，通过滑石粉降尘8个小时，再通过1mm测试探针探刺显示终端缝隙，测试后内部无粉尘进入，需提供第三方检测中心出具的检测报告并加盖鲜章； ★显示终端具备防水性质，水流通过6.3mm的喷头，使用12.5L/min的水压，距离显示终端≤3m进行不小于3min的喷淋，内部无明显进水，需提供第三方检测中心出具的检测报告并加盖鲜章。 | 17 | 台
3 | 55寸候诊屏 |  |  | 安装在侯诊区，用于集中显示患者当前排队信息，55寸原装液晶面板,高可靠性:7*24小时运行保证,使用寿命可达50000小时以上；分辨率：≥1920*1080，亮度：≥300cd/m² ；对比度：4000:1;视角：≥178；功耗：≤120W；安卓系统，内存≥1G;存储≥8G;外置高强度防划伤钢化玻璃，无需额外的保护措施； ★硬件产品通过国家强制性产品质量认证，需提供厂家出具有效证明文件并加盖鲜章； ★屏幕具有防盐雾性质，使用5%NaCl溶液，经过不低于24小时的喷雾过程，屏幕玻璃板外观没有变化，需提供第三方检测中心出具的检测报告并加盖鲜章； ★显示终端具有防尘性质，采用抽负压，通过滑石粉降尘8个小时，再通过1mm测试探针探刺显示终端缝隙，测试后内部无粉尘进入，需提供第三方检测中心出具的检测报告并加盖鲜章； ★显示终端具备防水性质，水流通过6.3mm的喷头，使用12.5L/min的水压，距离显示终端≤3m进行不小于3min的喷淋，内部无明显进水，需提供第三方检测中心出具的检测报告并加盖鲜章。 | 2 | 台
分项小计 | [7 empty] | 0
设备合计 | [7 empty] | 0
A | 设备安装费 | [6 empty] | 0
B | 技术服务费（系统设备调试、培训服务费） | [6 empty] | 0
壹年后的运维费用
项目总计金额： | [7 empty] | 0
备注：以上报价含税单价，为安装调试完成的价格。 以上报价含硬件壹年保修期，软件壹年免费维护期，如软件涉及运维费用请一并注明。
公司名称（公章）：
联系人及联系方式： |  |  |  |  | 时间： 年 月 日

## 设备明细
妇女儿童医院诊室、诊室屏及候诊屏情况（截止2024年8月23日）
序号 | 科室 | 诊间数 | 名称 | 新增诊室屏数量 | 新增候诊屏数量 | 搬迁诊室屏数量 | 搬迁候诊屏数量 | 原数量 | 是否总院区的排队叫号设备 | 备注
1 | 儿科门诊 | 2 | 诊室屏 | 2 |  |  |  | 2 | 是
|  |  | 候诊屏 |  | 1 |  |  | 1
2 | 外科综合门诊 | 1 | 诊室屏 | 1 |  |  |  | 1 | 新增
3 | 内科综合门诊 | 1 | 诊室屏 | 1 |  |  |  | 1 | 新增
4 | 眼耳鼻喉科 | 1 | 诊室屏 | 1 |  |  |  | 1 | 是
5 | 皮肤科门诊 | 1 | 诊室屏 | 1 |  |  |  | 1 | 是
|  |  | 候诊屏 | 1 |  |  |  | 1
6 | 口腔科门诊 | 3 | 诊室屏 | 3 |  |  |  | 3 | 新增，备用诊室1块
7 | 妇科门诊 | 4 | 诊室屏 | 4 |  |  |  | 4 | 是
|  |  | 候诊屏 |  | 1 |  |  | 1
8 | 产科门诊 | 1 | 诊室屏 |  |  | 1 |  |  | 是
|  |  | 候诊屏 |  |  |  | 1 |  | 是
9 | 超声科诊室 | 3 | 诊室屏 | 3 |  |  |  | 3 | 新增
候诊屏
|  |  | 合计 | 17 | 2 | 1 | 1 | 19