景东县人民医院

中药煎药包装机参数需求及评分标准

1、密闭三连体煎药机+中药汤剂包装组合机

2、容量≥13000ML×3+20000ML（+10%）

3、功率≥3900W+800W +800W

4、电压≥AC220V

5、*采用一键式滑盖锁紧技术，配滑键锁扣实现双重保险，安全可靠、操作简便,感应试安全到位运行装置，设备安全可靠。

6、3个煎药锅体，每次可同时煎煮3个处方。

7、密闭煎煮，避免挥发。

8、机械挤压装置，充分提取残留药汁。

9、武火、文火自动转换。

10、能够设置煎药时间或煎药完毕自动提示。

11、*具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。

12、数字显示温度。

13、可与包装机通过金属软管组合，美观大方。

14、采用数控技术，操作简洁。

15、配单体包装机，包装量50-250ml以每1ml为变量，无级任意可调。

16、包装机为特殊压花设计，有效防止渗漏。

17、包装速度：≤8袋/分钟。

18、生产厂家通过ISO9001质量认证、ISO13485认证和CE认证。

19、*《中药煎药机》、《中药汤剂包装机》符合行业标准。

20、有完善的售后服务体系，有效保证售后服务。

密闭三连体煎药机

配置清单

| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煎药机主机 | 不锈钢 | 1台 |  |
| 2 | 随机资料 | 纸 | 1套 |  |
| 3 | 金属软管 | 金属丝 | 1根 |  |
| 4 | 排水管 | pvc | 1根 |  |
| 5 | 卡箍 | 碳钢 | 1个 |  |
| 6 | 挤压盘 | 不锈钢 | 3个 |  |
| 7 | 多孔筒 | 不锈钢 | 3个 |  |
| 8 | 药钩 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 9 | 药袋 | 布 | 6条 |  |
| 10 | 通针 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 11 | 快装接头 | 不锈钢 | 1个 |  |

评分标准

| 公司资质 | 公司业绩 | 报价分数 | 是否满足需求及售后服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 30 | 50 |