## Sheet1
景东县人民医院过敏原检测试剂盒采购项目需求与报价表
序号 | 耗材名称 | 品牌 | 规格型号（各型号价格不同可分开填报） | 国家医保编码 | 数量/年（预估数量以实际需求为准） | 单位 | 单价 | 功能目的
1 | 总IgE检测试剂盒 （胶体金法） |  | 20人份/盒G-TIgE-0101 |  | 720 | 人份 |  | 1.规格：20人份/盒 2.方法学：胶体金法 3.有效期：24个月 4.储存条件：4~30℃ 5.产品性能指标： 1)*最低检出量：用最低检出量质控品进行检测，不高于 87IU/mL。 2)*阴性质控品符合率：阴性质控品结果判读为阴性结果，阴性质控品符合率为100%。 3)*阳性质控品符合率：阳性质控品结果判读符合阳性质控品性质，阳性质控品符合率为100%。 4)*精密度： 以某一浓度的人IgE校准品重复测定（n=10），反应结果一致，显色度均一。 5)*交叉反应：与5.0 IU/mL人IgA、IgG、IgM无交叉反应。 6)*临床灵敏度：86.5% 临床特异性：97.7% 7)*干扰物质 溶血：样本中血红蛋白浓度不高于400mg/dL时，对检测结果不会产生影； 黄疸：样本中结合与非结合胆红素的浓度不高于200mg/L时，对检测结果不会产生影； 脂血：样本中甘油三酯浓度不高于1000mg/dL时，对检测结果不会产生影响。 6.预期用途：用于定性检测人血清中总IgE抗体含量。
2 | 食物特异性抗体IgG4检测试剂盒 （蛋白芯片法） |  | 20人份/盒 I-sIgG4-F20-01(20点位1） |  | 400 | 人份 |  | 1. 检测项目：牛奶、鳕鱼、小麦、大豆、猪肉、螃蟹、玉米、花生、榛子、桃、牛肉、虾、鸡蛋、鸡肉、大麦、蘑菇、西红柿、马铃薯、腰果、菠萝 1.规格：20人份/盒 2.方法学：蛋白芯片法 3.有效期：24个月 4.储存条件：2~8℃ 5.产品性能指标： *6.1.阴性参考品符合率：阴性参考品结果判读为阴性结果，阴性参考品符合率为100%。 *6.2.阳性参考品符合率：阳性参考品结果判读为阳性结果，阳性参考品符合率为100%。 *6.3.检出限：应不高于250.0UA /mL。 *6.4.特异性：与人IgA、IgE、IgG1、IgM无交叉反应。 *6.5.批内精密度：批内变异系数（CV）≤20%。 *6.6.批间精密度：批间变异系数（CV）≤20%。 7.预期用途：用于体外定性检测人血清中特异性IgG4抗体浓度。
3 | 吸入性-食物性过敏原特异性抗体IgE检测试剂盒2 （免疫印迹法） |  | 20人份/盒I-sIgE-H-2101 |  | 220 | 人份 |  | 1.检测项目：屋尘螨/粉尘螨、屋尘、蟑螂、猫毛皮屑、狗毛皮屑、矮豚草、艾蒿、葎草、霉菌组合（点青霉/交链孢霉/烟曲霉/分枝孢霉）、树花粉组合（栎树/榆树/梧桐/柳树/杨树）、鸡蛋白、牛奶、牛肉、羊肉、虾、蟹、鳕鱼、鲑鱼、龙虾/扇贝、花生、黄豆 2.规格：20人份/盒 3.方法学：免疫印迹法 4.有效期：24个月 5.储存条件：2~8℃ 6.产品的性能指标： *6.1. 最低检出量：用最低检出量质控品进行检测，不高于0.35 IU/mL。 *6.2. 阴性质控品符合率：阴性质控品结果判读为阴性结果，阴性质控品符合率为100%。 *6.3. 阳性质控品符合率：阳性质控品结果判读符合阳性质控品性质，阳性质控品符合率为100%。 *6.4. 精密度：以某一浓度的人IgE校准品重复测定（n=10），反应结果一致，显色度均一。 *6.5. 交叉反应 *6.5.1 与5.0 IU/mL人IgA、IgG、IgM无交叉反应。 *6.6. 临床灵敏度：＞93.0% *6.7. 临床特异性：＞98.0% *6.8.干扰物质 溶血：样本中血红蛋白浓度不高于400mg/dL时，对检测结果不会产生影响； 黄疸：样本中结合与非结合胆红素的浓度不高于200mg/L时，对检测结果不会产生影响； 脂血：样本中甘油三酯浓度不高于1000mg/dL时，对检测结果不会产生影响。 7.预期用途：用于定性检测人血清中过敏原特异性IgE水平。
注意：过敏原检测试剂必须能和设备匹配使用，设备品牌型号：浙大迪讯 DX-Blot45II
报名公司名称（加盖公章）： | [5 empty] | 公司法人：
报名人签字： | [5 empty] | 报名人联系方式：
2024年 11 月 14 日