附件1景东县人民医院消防器材采购项目

项目名称：景东县人民医院消防器材采购项目

项目预算：80000元，中标方需与医院后勤基建科联系，到现场核实更换消防器材的情况，并负责采购消防器材的安装。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 景东县人民医院消防器材汇总报价表 | | | | | | |
| 序号 | 货品名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 报价（元） | 合计金额（元） |
| 1 | 应急灯 | 盏 | 237 | 35 |  |  |
| 2 | 指示灯 | 盏 | 32 | 25 |  |  |
| 3 | 闭门器 | 个 | 8 | 110 |  |  |
| 4 | 电动闭门器 | 个 | 20 | 420 |  |  |
| 5 | 灭火器3kg | 具 | 81 | 65 |  |  |
| 6 | 灭火器5kg | 具 | 182 | 85 |  |  |
| 7 | 稳压泵 | 台 | 2 | 1250 |  |  |
| 8 | 消防水带 | 套 | 30 | 130 |  |  |
| 9 | 防火门锁 | 把 | 9 | 95 |  |  |
| 10 | 闭门器拉手 | 把 | 10 | 85 |  |  |
| 11 | 风机控按钮 | 个 | 1 | 49 |  |  |
| 12 | 顺式器 | 把 | 1 | 96 |  |  |
| 13 | 闭门器坏 | 把 | 20 | 95 |  |  |
| 14 | 悬挂灭火器 | 具 | 6 | 1340 |  |  |
| 15 | 顶层风机风布 | 块 | 1 | 300 |  |  |
| 16 | 灭火器箱 | 只 | 4 | 50 |  |  |
| 17 | 消火栓箱门框 | 套 | 1 | 150 |  |  |
| 18 | 防火门 | 平方米 | 31.5 | 700 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| **注：此表请放在响应文件封面后第一页，以方便唱标。** | | | | | | |

**本项目采用综合评分，评审标准：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 公司资质 | 售后服务 | 消防器材质量 |
| 50 | 10 | 20 | 20 |

1. 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×50进行计算。
2. 公司资质根据我院在公告中需要供应商符合的资质要求，第一个档次：6～10分，第二个档次：1～5分。
3. 售后服务根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的售后服务，进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：1～6分。
4. 消防器材质量，综合所有供应商提供的产品，进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：1～6分。