项目名称：景东县人民医院胶体金免疫层析分析仪采购项目

项目设备预算：10000元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 报价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号、规格 |
| 1 | 胶体金免疫层析分析仪 | 1 | 台 | 10000 |  |  |  |  |
| 人民币（含税） | | 小写： 元；大写： 元整 | | | | | | |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | | 型号 | 单位 | 单价（元） | 生产厂家 | |
| 1 | 铁蛋白 |  | |  | 人份 |  |  | |
| 2 | 人血清淀粉样蛋白 |  | |  | 人份 |  |  | |
| 3 | C-反应蛋白 |  | |  | 人份 |  |  | |
| 4 | 25羟基维生素D3 |  | |  | 人份 |  |  | |
| 5 | 人续毛膜促性腺激素 |  | |  | 人份 |  |  | |
| 6 | 尿微量白蛋白 |  | |  | 人份 |  |  | |
| 7 | 降钙素原 |  | |  | 人份 |  |  | |
| 8 | 糖化血红蛋白 |  | |  | 人份 |  |  | |
| 9 | 肌钙蛋白/肌红蛋白/肌酸激酶同工酮CTnl/Myo/CK-MB |  | |  | 人份 |  |  | |
| 10 | 胃蛋白酶原PGI |  | |  | 人份 |  |  | |
| 11 | 胃蛋白酶原PGII |  | |  | 人份 |  |  | |
| 12 | 胃蛋白酶原PGlII |  | |  | 人份 |  |  | |
| 13 | N端脑钠肽前体NT-proBNP |  | |  | 人份 |  |  | |
| 人民币（含税） | | 小写： 元；大写： 元整 | | | | | | |
| 注：胶体金免疫层析分析仪使用相关耗材必须进行报价，本次采购包含设备以及耗材的价格。试剂报价的单位必须为“人份”。 | | | | | | | | |

设备性能技术参数要求

1、≥12通道检测,≥200T/h

2、USB直连打印机

3、支持能用全血/血清/血浆检测

4、能检测铁蛋白、人血清淀粉样蛋白、C-反应蛋白、25羟基维生素D3、人续毛膜促性腺激素、尿微量白蛋白、降钙素原、糖化血红蛋白、肌钙蛋白/肌红蛋白/肌酸激酶同工酮CTnl/Myo/CK-MB、胃蛋白酶原PGI、胃蛋白酶原PGII、胃蛋白酶原PGlII、N端脑钠肽前体NT-proBNP

**本项目采用综合评分，评审标准：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备报价 | 耗材报价 | 公司资质 | 售后服务 | 参数需求 |
| 10 | 20 | 10 | 20 | 40 |

1. 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×10/20进行计算。
2. 公司资质根据我院在公告中需要供应商符合的资质要求，第一个档次：6～10分，第二个档次：1～5分。
3. 售后服务根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的售后服务，进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：1～6分。
4. 参数需求40分，不满足一项扣1分。