## 景东县医共体县人民医院医疗设备市场调研征询会召开时间-现场参会
景东县医共体县人民医院医疗设备市场调研征询会召开时间-现场参会项目
报名时序号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本需求（供参考，提供设备性能最好优于基本需求，或有达到需求的相似技术） | 召开时间
1 | 1 | 呼吸机 | 2台 | 用于危重症患者抢救与复习支持，需要有创、无创、高流量氧疗等功能。 | 6.9日（周一），下午14点半-17点半
26 | 2 | 呼吸机 | 1台 | 用于新生儿或儿童提供呼吸支持。需多种通气模式适配不同年龄病情的个性化治疗；有高效湿化功能，预防气道干燥，降低感染风险。方便转运，操作简便灵活，监测气道、呼吸、氧浓度、电源等异常，实现全面报警。
3 | 3 | 电动床 | 4张 | 用于危重症患者常规住院使用及转运、检查。要求万向轮，整床可实现电动升降。
2 | 4 | 监护仪 | 4台 | 用于危重症患者的心电监测，有创测压。需要双有创测压等功能，可加模块。 | 6.10日（周二），上午8点半-11点半
18 | 5 | 便携式监护仪 | 4台 | 用于胃肠镜患者麻醉中监测血压、心电、脉搏氧饱和度、体温等
14 | 6 | 高端麻醉监护仪 | 2台 | 用于气管镜麻醉监护，需配备肌松模块、AG模块、FloTrac模块、BIS模块
15 | 7 | 超声诊断仪（便携） | 1台 | 配置腹部探头、心脏探头、浅表小器官探头与外科腹腔镜内探头。 | 6.10日（周二），下午14点半-17点半
16 | 8 | 综合手术床 | 1套 | 手术床及配套头架、脚架、手架、侧卧手架、跪板、手臂板、器械台。
13 | 9 | 麻醉机 | 2台 | 麻醉机需要多种控制通气、辅助通气模式（必须包括喷射通气模式）。七氟烷、异氟烷蒸发罐。带拓展槽配置AG模块、肌松模块、网络互联接口。麻醉废气处理系统。麻醉机备用氧气气瓶及连接管路。 | 6.11日（周三），下午14点半-17点半
7 | 10 | 一氧化氮治疗仪 | 1台 | 用于肺动脉高压治疗。
21 | 11 | 干眼检测仪 | 1台 | 用于干眼检测。
9 | 12 | 腹腔镜系统 | 1套 | 能够提供三维手术画面的内窥镜影像系统，配置需求3D腹腔内窥镜1条，4K腹腔内窥镜不少于2条。3D4K内窥镜荧光摄像系统，高流量气腹机，医用内窥镜台车，3D4K内窥镜手术器械。 | 6.12日（周四），上午8点半-11点半
19 | 13 | 腹膜透析机 | 1台 | 用于自动化腹膜透析治疗，利于透析治疗中，容量控制和毒素清除，具有人工换液频率减少，感染风险降低，透析剂量易调整，人工成本减少等优势。有相关耗材，耗材需要超长病人端链接管路≥310cm。 | 6.12日（周四），下午14点半-17点半
20 | 14 | 膀胱治疗仪 | 1台 | 供神经源膀胱或产后、椎管内麻醉，椎管硬膜外术后镇痛导致的暂时性排尿困难患者辅助治疗使用。
43 | 15 | 智能6分钟步行监测分析系统 | 1套 | 用于测量成人6分钟步行距离、心率、血氧等参数，评估心肺功能，辅助诊断慢性阻塞性肺疾病、心力衰竭等心肺疾病。需要多参数检测，实时采集步行距离、速度、心率、呼吸频率、血氧饱和度等数据。参数异常时及时发出声光报警，提醒医护人员。
22 | 16 | 肺功能监测仪 | 1台 | 用于辅助诊断支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病等小儿及新生儿呼吸系统疾病，通过肺功能指标异常判断疾病类型与严重程度。对于需要手术的患儿，评估其肺功能储备能力，判断手术耐受性与风险。 实现多种参数监测，能够精准监测潮气量、呼吸频率、肺活量、气道阻力、肺顺应性等基础参数，以及新生儿特定的功能残气量等指标。监测异常要及时发出警报，设备轻巧便携，适应不同医疗场景。 | 6.13日（周五），上午8点半-11点半
25 | 17 | 气管镜 | 1台 | 用于查看儿童气管、支气管，明确常规检查难以明确的病因，针对气道异物、重症肺炎等多种呼吸道疾病查找病因。该设备需能做到异物取出、痰液引流、肺泡灌洗、局部治疗。 配备高分辨率摄像头，镜身柔软可多方向大幅度弯曲，适应儿童复杂气道；采用冷光源，实时记录存储检查影像；可插入活检、治疗器械，满足治疗需求；拥有冲洗吸引功能，可吸出异物或注入盐水冲洗。
30 | 18 | 磁刺激仪 | 1台 | 磁刺激相比于电刺激具有穿透性好、无侵入、更聚焦、无痛的优势。同时具有神经和肌肉双重调控的功能，刺激盆底肌时，深度作用于传出神经末梢引发盆底肌肉收缩，改善肌力；刺激骶神经时，作用在盆底神经中枢，从而影响膀胱、尿道、盆底肌等效应。 | 6.16日，下午14点半-17点半
31 | 19 | 生物刺激反馈系统 | 1台 | 用于电刺激改善盆腔环境，通过兴奋末梢运动神经引起盆底肌肉被动收缩，可以增强盆底肌的本体感觉，改善盆底肌力。
32 | 20 | 阴道炎治疗仪 | 3台 | 用于治疗阴道炎症。
37 | 21 | 血常规分析仪 | 1台 | 用于血常规分析。 | 6.17日，上午8点半-11点半
38 | 22 | 床旁超敏快检检测仪 | 1台 | 用于急危重症诊断，快速检测心肌标志物。脑钠肽等，辅助诊断心梗、心衰。监测PCT、CRP，区分感染类型，指导用药，检测凝血指标，判断凝血状态。 功能所需快检多项目，半小时内出结果；能够识别低浓度标志物，减少误诊，操作简单，方便床旁移动。内置程序校准。