## 附件1景东县医共体大街、文龙、漫湾镇卫生院医疗设备市场调研项目
附件1景东县医共体大街、文龙、漫湾镇卫生院医疗设备市场调研项目报名表
大街镇中心卫生院基层中医康复服务能力提升项目
序号 | 采购项目名称 | 拟采购数量（以实际需求为准） | 单位 | 需求及配置要求（参考），可提供近似功能的产品 | 市场销售最低单价（元/台） | 合计金额（元） | 拟供货品牌 | 拟供货型号 | 征询会要求
1 | 中频脉冲电治疗仪 | 5 | 台 | 通过中频电流刺激神经肌肉，实现镇痛、促进血液循环及恢复肌肉功能。 |  |  |  |  | 大街镇中心卫生院基层中医康复服务能力提升项目需到现场参加征询会议，时间2025年8月14日上午8时30分 ，地点景东县人民医院综合楼一楼影像科示教室
2 | 超短波治疗仪 | 1 | 台 | 利用高频电磁场产生的热效应与非热效应，实现消炎、镇痛及组织修复
3 | 微波治疗仪 | 1 | 台 | 利用仪器发出的微波可以使人体区域病灶中的水分子发生局部高速运动，从而在人体组织和器官中产生热效应和非热效应。达到消炎、活血、止痛的作用。
4 | 超声波治疗仪 | 1 | 台 | 利用仪器仪发出的超声波振动，实现对细胞理疗的作用，改善细胞膜的通透性，促进新陈代谢、加速血液和淋巴循环、提高再生机能等。
5 | 抢救车 | 2 | 张 | 满足日常抢救需求
6 | 推拿床 | 2 | 张 | 满足日常推拿工作开展需求
7 | 电针治疗仪 | 10 | 台 | 通过脉冲输出与针刺治疗结合达到治疗和缓解疾病症状的效果。
8 | 牵引床（颈部） | 1 | 台 | 能针对颈椎提供精准牵引。牵引可输出5-15kg的拉力，采用持续或间歇模式，避免压迫椎动脉
9 | 简易呼吸机 | 1 | 台 | 满足日常抢救工作需求，帮助患者维持或恢复呼吸功能
10 | 吸痰器 | 2 | 台 | 通过产生负压将吸痰管作用于患者的呼吸道，从而将呼吸道内的痰液、分泌物等吸出，以达到清理呼吸道、保持呼吸道通畅的目的。
11 | 放射性冲击波治疗仪(选配) | 1 | 台 | 用于疼痛治疗，在有效缓解慢性疼痛的同时，将治疗不适感降至最低，实现“无创镇痛+组织修复”的双重效果。
12 | 泡脚桶组合 | 4 | 台 | 通过熏蒸机加热中药，蒸汽熏洗以达到祛风除湿、活血化瘀止痛作用。
13 | 高级全自动电脑心肺复苏模拟人 | 1 | 个 | 用于心肺复苏培训
14 | 病床 | 3 | 张 | 满足日常患者门诊、住院需求
大街镇中心卫生院基层中医康复服务能力提升项目，总计（元）
大街镇中心卫生院标准化慢病诊疗专科建设项目
序号 | 采购项目名称 | 拟采购数量（以实际需求为准） | 单位 | 需求及配置要求（参考），可提供近似功能的产品 | 市场销售最低单价（元/台） | 合计金额（元） | 拟供货品牌 | 拟供货型号 | 征询会要求
1 | 便携式血脂检测仪 | 1 | 台 | 1、检测血脂 2、耗材报价 |  |  |  |  | 大街镇中心卫生院标准化慢病诊疗专科建设项目需到现场参加征询会议，时间2025年8月14日上午8时30分 ，地点景东县人民医院综合楼一楼影像科示教室
2 | 24小时动态血压监测仪 | 3 | 台 | 1、数据连接：USB数据线、蓝牙 2、脉率准确性：±2BPM 3、数据储存器：闪存储存高达999个读数 4、测量范围： 收缩压：30 ～ 254 mmHg，舒张压：10 ～ 220 mmHg
3 | 便携式全自动多功能检测仪 | 1 | 台 | 1、检测标本 全血血浆血清或者尿液，检测肝肾功、心梗三项等类似血生化仪 2、分析方法 终点法速率法酶法酶动力法凝固法胶乳免疫比浊法等 3、耗材报价
4 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 台 | 1、检测参数（包括但不限于）：DIA(舒张压)(四肢)、HR(心率)、PEP(射血前期)、SYS(收缩压)(四肢)、ECG(心电波形)、UT(脉波上行时间)、PP(脉压差)(四肢)、PCG(心音波形)、PVR(脉搏体积记录)、%MAP(平均动脉压)、ET/PEP(射血指数)、AI(反射波增强指数)、STI(收缩时间间隔) 、ET(射血时间) 、BMI(体质指数)、ABI(踝臂指数)、BAI(臂踝指数)、baPWV（踝臂脉搏波传导速度） 2、3.标配特殊参数：RB SYS、LB SYS、R-BAI、L-BAI、R-ABI、L-ABI，体现外周动脉趋势图 3、标配心率变异功能，包括：R-R间隔均值、R-R间隔标准差、R-R间隔平均值、HR平均值、CVRR、R-R直方图、R-R趋势图、心电图判断心血管自主神经功能
5 | 超声骨密度筛查仪 | 1 | 台 | 1、准确评估骨骼的健康状况 2、计算参数齐全： 成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI) 儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB)、身高预测、肥胖度，BMI指数
6 | 眼底照相机（糖尿病视网膜病变筛查） | 1 | 台 | 1、免散瞳，便携式 2、传感器分辨率 1200万像素 3、光学分辨率 ＞60lp/mm 4、拍照方式 抖动检测+自动对焦+自动/手动抓拍
7 | 感觉阈值检测仪 | 1 | 台 | 1、振动电路测试范围：0-50V/2、振幅微调精度≤0.1 V；误差≤±10%。 2、振幅微调精度≤0.1 V；误差≤±10%。 3、振动加速度峰值范围: 0-11.4m/s2连续可调，误差≤±15% 4、具有自动和手动检测模式，通过微米级震动刺激探头无痛性的测量人体各部位生物震动感觉阈值。自动检测模式实现震幅自动增强刺激，结果自动误差校准。
8 | 心电图机（18导） | 1 | 台 | 1、采集方式：18导联同步采集、显示、打印。 2、可存储回放病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。
9 | 医用电子血压计 | 2 | 个 | 1、测量准确性：需达到医用级别精度，误差控制在±3mmHg以内，确保诊断依据可靠性。 2、数据处理能力：应具备智能加压技术，自动调整袖带压力，避免传统手动操作误差，同时快速完成充气、放气及数据计算过程。 3、患者适配性：支持单次测量与长期监测，需存储至少1660次测量数据并提供趋势分析功能，便于医生评估治疗效果。 4、操作便捷性：要求一键式操作设计，适合无医学背景人员使用，同时需配备大屏显示与语音播报功能，方便老年患者使用。
10 | 糖化血红蛋白检测仪 | 1 | 台 | 辅助糖尿病筛查诊断
11 | 抢救车 | 3 | 台 | 满足日常抢救需求
12 | 肺功能仪 | 1 | 台 | 检测肺功能
13 | 除颤仪 | 1 | 台 | 1、电击恢复心率：当心脏因室颤或室速无法正常泵血时，通过电极片向心脏传递电流，短暂中断异常电信号，使心脏的起搏细胞重新同步，恢复规律跳动。 2、自动识别功能：内置智能分析系统，可自动判断是否需要点击，并通过语音指导操作。
大街镇中心卫生院标准化慢病诊疗专科建设项目，总计（元）
漫湾镇卫生院基层中医康复服务能力提升项目
序号 | 采购项目名称 | 拟采购数量（以实际需求为准） | 单位 | 需求及配置要求（参考），可提供近似功能的产品 | 市场销售最低单价（元/台） | 合计金额（元） | 拟供货品牌 | 拟供货型号 | 征询会要求
1 | 低频脉冲电治疗仪 | 2 | 台 | 兴奋神经肌肉组织，促进局部血液循环，抑制感觉神经的兴奋性起到镇痛作用。可以主要用来治疗脑血管病遗留的偏瘫或者腰腿疼的病人，此外，对腰痛，偏头痛，肌肉萎缩等也有疗效。 |  |  |  |  | 漫湾镇卫生院基层中医康复服务能力提升项目需到现场参加征询会议，时间2025年8月14日上午8时30分 ，地点景东县人民医院综合楼一楼影像科示教室
2 | 牵引床 | 1 | 台 | 能针对颈椎、腰椎等不同部位提供精准牵引。颈椎牵引可输出5-15kg的拉力，采用持续或间歇模式，避免压迫椎动脉；腰椎牵引则能提供20-60kg的力度，支持水平、三维多角度牵引，包括前屈/后伸±15°、左右旋转±10°，以此拉伸椎间盘间隙。
3 | 超短波治疗仪 | 1 | 台 | 利用高频电磁场产生的热效应与非热效应，实现消炎、镇痛及组织修复，双通道
4 | 中频脉冲电治疗仪 | 2 | 台 | 通过中频电流刺激神经肌肉，实现镇痛、促进血液循环及恢复肌肉功能，四通道
5 | 臭氧治疗仪 | 1 | 台 | 通过臭氧的强氧化性与生物调节作用，实现抗炎、抗菌、改善循环及组织修复。
6 | 红外线治疗仪 | 4 | 台 | 促进局部血液循环，改善局部淤血、缓解疼痛
7 | 高级全自动电脑心肺复苏模拟人 | 1 | 台 | 用于心肺复苏培训
8 | 智能熏蒸仪 | 1 | 台 | 促进血液循环；缓解疼痛；减轻炎症；增强药物疗效；改善局部症状
9 | 智能无烟艾灸仪 | 2 | 台 | 活血化瘀、祛风散寒的功效；提高机体免疫功能，调节免疫功能，增强抗病能力。
10 | 微波治疗仪 | 1 | 台 | 加快血液循环、增强新陈代谢、提高免疫功能。
11 | 多功能高深熏蒸桶（智能款） | 4 | 个 | 疏通经络、行气活血
12 | 电针仪 | 4 | 台 | 通过电刺激来治疗疾病的仪器
13 | 康复训练双向阶梯 | 1 | 个 | 帮助患者改善平衡能力、协调能力、下肢力量和关节活动度，促进身体功能的恢复和提高日常生活活动能力。
14 | 超声波治疗仪 | 1 | 台 | 消炎、消肿、软化瘢痕、缓解疼痛、促进损伤恢复、松解粘连组织、调节人体机制和改善微循环
15 | 多功能康复护理床 | 10 | 张 | 满足日常工作需要
16 | 心电图机 | 2 | 台 | 满足日常工作，能上传医共体出具报告，18导联心电图机
漫湾镇卫生院基层中医康复服务能力提升项目，总计（元）
文龙镇卫生院基层中医康复服务能力提升项目
序号 | 采购项目名称 | 拟采购数量（以实际需求为准） | 单位 | 需求及配置要求（参考），可提供近似功能的产品 | 市场销售最低单价（元/台） | 合计金额（元） | 拟供货品牌 | 拟供货型号 | 征询会要求
1 | 放射式冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 用于疼痛治疗，在有效缓解慢性疼痛的同时，将治疗不适感降至最低，实现“无创镇痛+组织修复”的双重效果。 |  |  |  |  | 文龙镇卫生院基层中医康复服务能力提升项目需到现场参加征询会议，时间2025年8月14日上午8时30分 ，地点景东县人民医院综合楼一楼影像科示教室
2 | 牵引床 | 1 | 台 | 能针对颈椎、腰椎等不同部位提供精准牵引。颈椎牵引可输出5-15kg的拉力，采用持续或间歇模式，避免压迫椎动脉；腰椎牵引则能提供20-60kg的力度，支持水平、三维多角度牵引，包括前屈/后伸±15°、左右旋转±10°，以此拉伸椎间盘间隙。
3 | 超短波治疗仪 | 1 | 台 | 利用高频电磁场产生的热效应与非热效应，实现消炎、镇痛及组织修复，双通道
4 | 中频治疗仪 | 1 | 台 | 通过中频电流刺激神经肌肉，实现镇痛、促进血液循环及恢复肌肉功能，四通道
5 | 臭氧治疗仪 | 1 | 台 | 通过臭氧的强氧化性与生物调节作用，实现抗炎、抗菌、改善循环及组织修复。
6 | 高级全自动电脑心肺复苏模拟人 | 1 | 台 | 用于心肺复苏培训
7 | 心电图机 | 1 | 台 | 满足日常工作，能上传医共体出具报告，18导联心电图机
文龙镇卫生院基层中医康复服务能力提升项目，总计（元）
注：三个卫生院项目可以任意选取参加，也可以都参加。但每个项目为整体实施项目，不能空项。
供应商名称（公章） |  |  |  |  | 联系人
联系方式 |  |  |  |  | 时间 |  |  | 年 月 日