## 景东县县域医共体移动式智能DR（含人工智能）结核病筛查服务方案
附件1景东县县域医共体移动式智能DR（含人工智能）结核病筛查服务方案市场调研报名表
序号 | 名称 | 项目方案主要需求、要求 | 数量 | 单位 | 报价单价（元/人） | DR设备生产厂家 | DR品牌/型号 | 拟投入DR设备数量
1 | 移动式智能DR（含人工智能）设备租赁服务方案 | ★筛查人群、规模及设备配置要求：辖区内基本公共卫生服务重点人群，共计约3.2万人，具体涵盖老年人、糖尿病患者、结核病人密切接触者三类人群，2026年11月31日以前完成筛查，投入DR设备≥4台。 二、核心服务要求 （一）设备及技术要求 1.供应商须提供合规合格的移动式智能DR设备，设备具备完善的人工智能（AI）辅助诊断功能，可实现胸部影像智能读片、病灶自动识别、风险分级初筛，适配基层流动筛查场景，机动性强、操作便捷、成像清晰稳定。 2.设备需符合国家医疗器械相关管理规定，具备完整的资质证明、检测报告，确保临床使用安全合规，配套软件系统可实现数据上传、结果存储、台账导出等功能，能对接县域医共体远程诊断数据平台。 （二）筛查质控标准 1.严格按照国家基本公共卫生服务规范及结核病筛查相关技术标准开展筛查工作，规范采集影像、规范出具筛查报告，建立完整筛查台账，做到一人一档、可追溯。 2.核心质控指标：结核病筛查准确率大于90%，筛查结果需经县域医共体专家组复核认可，对初筛阳性人员及时闭环转诊、跟踪随访。 （三）服务实施要求 1.供应商需组建专业服务团队，配备持证操作人员、影像读片医师，配合县域医共体统筹安排筛查点位、时间，有序推进流动筛查工作，保障群众就近就便参与，提升筛查完成率。 2.全程做好筛查数据保密工作，严格遵守医疗卫生数据安全管理规定，严禁泄露群众个人健康信息；做好设备日常维护、消杀，保障筛查工作不间断、高效率推进。 三、应征单位资质要求 1. 具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照、医疗器械经营（或生产）许可证等相关资质，经营范围涵盖医疗器械租赁、医疗技术服务、公共卫生服务等相关内容。 2. 具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内无重大违法违规经营记录、无医疗质量安全事故、无失信惩戒记录。 3. 拥有同类基层公共卫生智能DR筛查服务案例，具备相应的设备储备、技术支撑和服务保障能力，能够满足我县3.2万人群筛查时限及质控要求。 4. 不接受联合体应征，不允许分包、转包服务项目。 | 按实际筛查人数计算 | 人
2 | 整体外包筛查服务方案 | ★筛查人群、规模及设备配置要求：辖区内基本公共卫生服务重点人群，共计约3.2万人，具体涵盖老年人、糖尿病患者、结核病人密切接触者三类人群，2026年11月31日以前完成筛查，投入DR设备≥4台。 二、核心服务要求 （一）设备及技术要求 1.供应商须提供合规合格的移动式智能DR设备，设备具备完善的人工智能（AI）辅助诊断功能，可实现胸部影像智能读片、病灶自动识别、风险分级初筛，适配基层流动筛查场景，机动性强、操作便捷、成像清晰稳定。 2.设备需符合国家医疗器械相关管理规定，具备完整的资质证明、检测报告，确保临床使用安全合规，配套软件系统可实现数据上传、结果存储、台账导出等功能，能对接县域医共体远程诊断数据平台。 （二）筛查质控标准 1.严格按照国家基本公共卫生服务规范及结核病筛查相关技术标准开展筛查工作，规范采集影像、规范出具筛查报告，建立完整筛查台账，做到一人一档、可追溯。 2.核心质控指标：结核病筛查准确率大于90%，筛查结果需经县域医共体专家组复核认可，对初筛阳性人员及时闭环转诊、跟踪随访。 （三）服务实施要求 1.供应商需组建专业服务团队，配备持证操作人员、影像读片医师，配合县域医共体统筹安排筛查点位、时间，有序推进流动筛查工作，保障群众就近就便参与，提升筛查完成率。 2.全程做好筛查数据保密工作，严格遵守医疗卫生数据安全管理规定，严禁泄露群众个人健康信息；做好设备日常维护、消杀，保障筛查工作不间断、高效率推进。 三、应征单位资质要求 1. 具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照、医疗器械经营（或生产）许可证等相关资质，经营范围涵盖医疗器械租赁、医疗技术服务、公共卫生服务等相关内容。 2. 具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内无重大违法违规经营记录、无医疗质量安全事故、无失信惩戒记录。 3. 拥有同类基层公共卫生智能DR筛查服务案例，具备相应的设备储备、技术支撑和服务保障能力，能够满足我县3.2万人群筛查时限及质控要求。 4. 不接受联合体应征，不允许分包、转包服务项目。 | 按实际筛查人数计算 | 人
注：可以报两个方案、也可以只报其中一个方案，不报的方案可以空着不填。应征单位需要携带移动式智能DR设备（含人工智能）进行现场测试。本项目投入的其余设备配置请另附附件说明
报名公司名称（加盖公章）
联系人及联系方式