## 景东县医共体县中医医院光学电子阴道镜等设备市场调研报名表
附件1景东县医共体县中医医院光学电子阴道镜等设备市场调研报名表
序号 | 名称 | 功能用途、主要需求、配置（参考） | 数量 | 单位 | 报价/单价.元 | 金额（元） | 品牌/生产厂家 | 型号 | 质保期（年） | 使用年限（年） | 征询会时间安排
1 | 光学电子阴道镜 | 1. 适用于妇科外阴、阴道、宫颈肉眼无法识别的微小病变检查，用于宫颈癌、筛查、宫颈糜烂、宫颈息肉、尖锐湿疣、外阴阴道病变等疾病辅助诊 2. 具备高清实时动态成像、光学放大观察功能，可清晰观察宫颈上皮、异净含量、血管、白斑、镶嵌、点状血管等细微病变形态。 3. 支持酷酸试验、碘试验前后图像对比观察，满足规范化阴道镜检查流程。一键抓拍、动态录像、图像回放、局部放大、细节增强功能。 4.可对接医院 HIS 系统，满足电子病历及医疗质控管理要求。 5.摄像主机、成像像素、光源系统、图像处理功能、图文工作站软件、设备支架。 | 1 | 台 | [6 empty] | 需到现场参加 时间：2026年7月29日上午8时15分，具体时间到现场后安排； 地点：景东县北川路8号县人民医院综合楼一楼影像科示教室
2 | 麻醉工作站 | 1. 气源规格：可选双气（氧气、空气）/三气（氧气、空气、氧化亚氮）配置 2. 通气模式：标配手动/自主通气、容量控制、压力控制等 3. 潮气量调节：支持新生儿精准小潮气量通气 4. 设备性能：具备高灵敏呼吸触发、漏气补偿、呼气阻力补偿功能 5. 监测功能：肺顺应性趋势监测，支持肺保护性通气策略 6. 麻醉回路及挥发罐配置：回路技术、泄压装置、吸收系统、挥发罐接口、废气处理 7. 可对接手术室网络、医院HIS系统，满足数字化手术室使用需求 | 1 | 个
3 | 宫腔镜 | 1.主体镜工作长度：≥205mm 2.最大插入外径：≥6.0mm，视向角≥30° 3.镜子集诊断与治疗一体,水滴形无创头端设计 4.配套器械工作长度：≤400mm ,器械直径：≥2.0mm | 1 | 台 | [6 empty] | 不需到现场，填附件2，扫描后发邮件到指定邮箱即可
注：不参与的项目请空着不填
报名公司名称（加盖公章）
联系人及联系方式 | [7 empty] | 报名时间： 年 月 日